Приложение
к Акту готовности ГА ПОУ КСО
«Свердловское художественное
училище им. И.Д. Шадра»
к 2022 – 2023 учебному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты | Устав, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области № 177 от 07.06.2017 г. |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | Указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права от 22.05.2015 г 66 АЗ 108589 И 66 АЗ 108996; 66 АЗ 12150 от 03.06.2015 г. (оперативное управление) |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | Указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации прав на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 13.11.2007 г. 66 АГ 069324 |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, наличие приложения;2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия № 19440 от 27.07.2017 г., выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочная.Приложение № 1 к лицензии № 0014528, серия 66П01, распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности: приказ от 07.06.2017 г. № 869-лн.2. Соответствует.3. Образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указаны в приложении к лицензии.4. Свидетельство о государственной аккредитации от 30 мая 2019 г. №9525, приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации, серия 66А04 № 0000331 |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | Имеются |
| 6. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить), когда и кем утверждены, на какой срок;2) отсутствуют | Программа имеется. Утверждена приказом директора от 28.12.2020 г. № 75-О |
| 7. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022 – 2023 учебный год | 1) наличие2) когда и кем утвержден | 1. Имеется2. 05.06.2022 директором СХУ им. И.Д. Шадра |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц)2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1. 12. 0 |
| 9. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или две смены (указать);2) в первую смену обучаются: количество классов;количество обучающихся в них;3) во вторую смену обучаются:количество классов;количество обучающихся в них | 1. Обучение проходит в одну смену
2. 19 групп, 272 студента
 |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);2) количество классов по комплектованию;3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);5) наличие превышений допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1. 300 чел.2. 20 групп3. 272 студента4. 05. 0 |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:Администрация;Преподаватели;Воспитатели;Мастера производственного обучения;Научные работники;Медицинские работники;Иные работники;2) по факту:Администрация;Преподаватели;Воспитатели;Мастера производственного обучения;Научные работники;Медицинские работники;Иные работники;3) наличие вакансий (указать) |  1. По штатному расписанию:Администрация – 8 чел.Специалисты – 12 чел.Преподаватели- 36 чел.Учебно-вспомогательный персонал – 12 чел.Рабочие – 21 чел. 2. По факту:Администрация – 8 чел.Специалисты – 9 чел.Преподаватели- 36 чел.Учебно-вспомогательный персонал – 10 чел.Рабочие – 9 чел. 3. Вакансий нет  |
| **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 12. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1. Канализация;
2. Отопления;
3. Водоснабжения
 | Акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Акт № 05/22 от 01.07.2022 г. (готовность ХВС, ГВС, канализация)
2. Акт готовности отопительной системы от 22.08.2022 г. №184. Паспорт готовности получен 26.08.2022 г.

3. Акт гидравлической настройки оборудования № 2022-СВФ/ГН-4117 от 24.06.2022 г. |
| 13. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | Соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 14. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность 100% |
| 15. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | Соответствует/не соответствует | Соответствует |
| **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 16. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Отсутствует  |
| 17. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты сертификатов соответствия | Отсутствует |
| 18. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Не имеем |
| 19. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | Указать реквизиты актов испытаний | Не проводятся |
| **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 20. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты);2) количество не устраненных нарушений;3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранений нарушений;5) отчеты об устранении нарушений | 1. Акт проверки ОНД и ПР по Ленинскому району г. Екатеринбурга от 25.04.2021 г. № 594, нарушений не выявлено. |
| 21. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 1. Зам. директора по АХР Храбров Ю.В., приказ № 19-О от 01.04.2015 г.2. Заведующий хозяйством Сурнин Э.Ю., приказ № 35-О от 26.04.2021 г.3. Преподаватели (отв. по кабинетам), приказ № 98-У от 10.09.2021 г. 4. Пожарно-техническая комиссия, приказ № 83-О от 25.09.2019 г. |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы РФ, периодичность проведения учений) | 1. Директор Кисляковский В.В., удостоверение пожарно-технического минимума № ПМ 0000072 от 21.04.2021 г.;2. Зам. директора по АХР Храбров Ю.В., удостоверение пожарно-технического минимума № ПМ 0000073 от 21.04.2021 г.;3. Заведующий хозяйством Сурнин Э.Ю., удостоверение пожарно-технического минимума № ПМ 0000074 от 21.04.2021 г.;4. Комендант УТБ Повышев В.М., удостоверение пожарно-технического минимума № ПМ 0000075 от 21.04.2021 г.;5. Проводятся в соответствии с планом 2 раза в год. |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости их замена | 1. Огнетушители:ОУ – 3 – 12 шт.,ОУ – 5 – 20 шт.,ОУ – 4 – 1 шт.1. Журнал ведется.
2. Проверка проведена.
 |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участи работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;4) договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Имеется, исправна.2. ООО «Паритет Урал», договор № 83 от 16.11.2021 г.3. Имеется.4. ООО «Паритет Урал», договор № 82 от 16.11.2021 г.5. Не имеется. |
| 25. | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Да/нет | Да |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения  | 1. внутреннее;
2. наружное
 | Внутреннее |
| 28. | Наличие деклараций пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | 1. УГПН ГУ МЧС России по свердловской области от 13.05.2010 г. № 65401000 ГУ-02503/л2. С доп. И изм. ОНД МО г. Екатеринбург ГУ МЧС от 01.06.2015 г. № 1290 |
| **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты);2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | Руководитель и все сотрудники прошли обучение по гигиенической подготовке дог. № 829 от 18 января 2022 г. с МКЦ ООО |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортными характеристиками (указать реквизиты);4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);Договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | В училище имеется буфет-раздатка.Горячим питанием обеспечивает ООО «Биг Шот», договор № 3 от 09 января 2018 г. Доставка горячих первых блюд и напитков осуществляется в термосах, вторых обеденных блюд и гарниров в термоконтейнерах. Буфет рассчитан на 40 посадочных мест с линией раздачи, термосом для горячей воды. Охват горячим питанием- 100 % |
| 32. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | Наличие/отсутствие, указать даты | Проведен в период с 27 июня по 08 июля 2022 г. |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | Наличие/отсутствие | Фильтры для воды имеются.Установлены кулеры с питьевой водой. |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты | ООО «Компания Строймакс»Договор № 24/КСМ от 01.01.2020 г. |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспечение медицинским персоналом | Медицинского кабинета нет.Медицинское обслуживание осуществляют:Студентов – п/о №1 ДКБ №11Сотрудников – п/о № 1 ЦГКБ № 6 |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения работ) | Указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 11/06987-22 от 18 мая 2022 г. |
| **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживания воздуха | Наличие/отсутствие | Имеются:Большие в коридорах – 5 шт.Малые в кабинетах и аудиториях – 42 шт. |
| 38. | Обеспечение в образовательных за каждым классом закрепление отдельного учебного кабинета | Наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | Наличие/отсутствие(2 дозатора на каждую входную группу и дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется:2 дозатора на каждую входную группу;2 дозатора на вход в обеденную зону;у санитарных узлов имеется. |
| 40. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | Наличие/отсутствие | Имеется:5 – суточный неснижаемый запас |
| 41. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | Наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 шт.;от 100 до 250 человек – 5 шт.;свыше 250 чел. – 10 шт.) | Имеется в наличии  |
| **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации**  |
| 42. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | Предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Акт обследования объекта от 08.10.2021 г.Недостатков нет.Рекомендации включены в план совершенствования объекта. |
| 43. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности имеется.1. Утвержден 05.07.2022 г.2. Не требуется по ПП № 1763. Утвержден 05.07.2022 г.4. Не требуется по ПП № 176 |
| 44. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 86-О от 28.09.2021 г. |
| 45. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;2) количество инструктажей | 1. 602. Инструктаж 1 раз в семестр |
| 46. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе или о совершении террористического акта | Наличие/отсутствие, указать реквизиты | Планы эвакуации имеются на всех этажах. |
| 47. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | Наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме от 06.06.2021 г. |
| 48. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 3.Заключен договор с ЧОО «Леон»от 30.03.2022 г. № 2/22 |
| 49. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;2) вывод КТС в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причины, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1. В наличии, исправна.2. Договор с УВО «Росгвардия» от 01.01.2020г №1-2/23.3. Договор на ТО с УВО «Росгвардия» от 01.01.2020 г. № 1-2/23 |
| 50. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) отсутствует (причина);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, исправна.2. ООО «Паритет Урал», дог. от 16.11.2021 г. № 83 |
| 51. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) отсутствует (причина);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. Имеется, исправна.2. ООО «Паритет Урал», дог. от 16.11.2021 г. № 83 |
| 52. | Система видеонаблюдения | 1 наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2 количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3 вывод изображения;4 договор на обслуживание (указать реквизиты)  | 1. Имеются.2. 22 шт.3. На монитор 2-х постов охраны4. ООО «Паритет Урал» от 16.11.2021 г. № 81 |
| 53. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)  | 1) наличие;2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 54. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 55. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Рамка металлодетектора «Арка 2м» и ручной металлоискатель |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) отсутствует (причина, принимаемы меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Установлены 2 СКУД (на 2-х выходах) |
| 57. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 58. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 59. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствие (причина, принимаемые меры) | Имеется |
| 60. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие;2) состояние  | Имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность  | Имеется, исправное |
| **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 62. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Даты проверок (указать реквизиты документа) | Ежемесячно |
| 63. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | Наличие/отсутствие | Имеется |
| 64. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | Указать количество | 48 |
| 65. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Наличие/отсутствие (казать реквизиты документа) | Договор с ПАО «Ростелеком» от 24.12.2021 г. № 26397 |
| 66. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. SkyDNS, фильтрация по DNS1. Все
 |
| 67. | Проверка исправности контентной фильтрации | Даты проверок (указать реквизиты документа) | Проверка проводится при пролонгации договора ежегодно. |
| 68. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 21-О от 01.03.2019 г. |
| **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 69. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты документа);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение  | Отсутствие автобусов для перевозки детей(перевозка не осуществляется) |
| 70. |  Паспорт дорожной безопасности | Наличие /отсутствие (при наличии – согласование в соответствующих инстанциях) | Отсутствует  |
| 71. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | Наличие/отсутствие  | Отсутствует |
| 72. | Наличие класса «Светофор» | Наличие/отсутствие  | Отсутствует |
| 73. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | Наличие/отсутствие  | Отсутствует |
| 74. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Находится под контролем и на согласовании в Администрации района и города |
| **Раздел 10. Охрана труда** |
| 75. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты | Приказ № 24-к от 24.02.2022 г. |
| 76. | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты | Имеется на 2022-2025 г. г.,утвержден Протоколом общего собрания работников училища 15.04.2022 г. |
| 77. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителей (наличие документа, указать реквизиты;2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучены:Директор училища,Заместители директора,руководители подразделений и специалисты.Всего 14 человек.Удостоверения и протоколы в наличии |
| 78. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | Наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 79. | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты | Инструкции в наличии. Обновлены в мае 2022 г. |
| 80. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | Наличие/отсутствие | Журналы в наличии |
| 81. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Вводные инструктажи проводит специалист по охране труда с новыми работниками, принятыми в училище и работниками подрядных организаций.Инструктажи на рабочем месте (первичные, повторные, целевые) проводят руководители подразделений |
| 82. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест;4) планируемые сроки аттестации | 1. 782. 78 – спецоценка условий труда 18.05.2018 г.3. Нет4. Очередная плановая спецоценка условий труда в 2023 году. |
| **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 83. | Проведение капитального ремонта | Виды работ | В 2022 году капремонт не проводился |
| 84. | Проведение текущего ремонта | Виды работ | В 2022 году текущий ремонт проведен |
| 85. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Не планируется |